|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оборудование** | **Действия** | **Периодичность** |
| 1. Мусоросборная корзина | Очистка | 1 раз в неделю |
| 2. Поплавковые датчики | Осмотр, очистка, проверка | 1 раз в 6 месяцев |
| 3. Запорно-регулирующая арматура | Осмотр, проверка | 1 раз в 6 месяцев |
| 4. Внутренние силовые линии | Осмотр | 1 раз в 6 месяцев |
| 5. Внутренние контрольно-управляющие линии | Ревизия | 1 раз в год |
| 6. Шкаф управления | Протяжка контактов цепи управления | 1 раз в год |
| 7. Насосное оборудование | Согласно паспорта, инструкции | Согласно паспорта, инструкции |
| 8. Очистка дна корпуса | Механическая очистка | 1 раз в год |

Регламент обслуживания канализационной насосной станции ВОДРЕСУРС КНС